| 01 | 07/01/2009 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ COULTER ACT.DIFF 6706366 (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON LX-300) |  | 10170,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 20/05/2008 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ TARGA 100 |  | 19210,00 |
| 03 | 21/03/2001 | MINI VIDAS ANALYSER MINI VIDAS PDF BARCODE READER | 5.819.500 | 141,25 |
| 04 | 21/03/2001 | OPTION 2 PLUS ANALYSER (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ) | 734.500 |  |
| 05 | 28/02/2001 | SCOUT SPECTROPHOTOMETER | 1.243.000 |  |
| 06 | 28/02/2001 | SPOTLYTE Li | 904.000 |  |
| 07 | 10/06/2010 28/02/2001 | -ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ROTOFIX HETTICH 32A -ΚΕΦΑΛΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ROTOFIX 32 -ΠΛΑΙΣΙΟ 4Χ15 | 135.544 12.803 | 1929,70 |
| 08 | 28/02/2001 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ MEMMERT BE 200 (ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ) | 357.080 |  |
| 09 | 28/02/2001 | ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ WB10 ΜΕ ΘΟΛΩΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ | 202.756 |  |
| 10 | 28/02/2001 | ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ 24 ΘΕΣΕΩΝ HETTICH | 307.360 |  |
| 11 | 28/02/2001 | ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ | 142.380 |  |
| 12 | 28/02/2001 | VORTEX | 64.410 |  |
| 13 | 28/02/2001 | MΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ NIKON ECLIPSE | 734500 |  |
| 14 | 28/01/2001 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ GENEX 1CH (3) -5-50ul -50-200ul -200-1000ul | 48.816 48.816 48.816 |  |
| 15 | 13/12/2004 | ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΠΟΥΜ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ) |  | 610,20 |
| 16 | 03/062002 | NYCOCARD READER II ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ (ΗbA1c, CRP) |  | 762,73 |
| 17 | 15/09/2010 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΚΕ MICROSED VITAL |  | 1160,00 |
| 18 |  | ΣΤΗΛΗ |  |  |
| 19 |  | ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ |  |  |